Компания «ASK group»

т\ф. 8-(812)-746-7285, 746-8278

моб. 8-921-353-3303

Для составления эскизного проекта нашим специалистам необходимы следующие исходные данные:

- чертежи с планами помещений, с указанием их названия и, по возможности, с расстановкой мебели;

Централизованное управление

- место расположение настенной и/или настольной сенсорной панели;

-требуемое количество кол-во сенсорных панелей;

- требуется ли переносная сенсорная панель;

Управление освещением

-   схема расположения светильников и их объединение в световые зоны;

-   места расположения выключателей (кнопочных панелей и/или сенсорных панелей);

-   типы световых зон  (плавная регулировка светового потока или вкл/выкл.),

люминесцентные  диммеры и т.д.);

-   типы и мощность светильников;

-   примерная электрическая мощность световых зон;

-   место расположения вводного ЭЩ;

-   предполагаемые места расположения дополнительных электрощитов (если есть);

-  необходимость ландшафтного и фасадного освещения;

Микроклимат

-   в каких комнатах требуется управление микроклиматом;

-   предусмотрена ли централизованная система кондиционирования в здании;

-   тип   системы кондиционирования (фанкойлов),  мощность по теплу и по холоду;

-  тип приточной и вытяжной вентиляции;

-   какое используется отопление (центр. или автономное), тип системы отопления;

-   управление радиаторами –  в каких комнатах;

-   планы, высота потолков;

-   есть ли бассейн или другие водные поверхности;

-   какие окна, стекла, ориентировка по сторонам света;

Система предотвращения аварий

- в каких помещениях требуется предусмотреть пожарную сигнализацию;

- в каких местах требуется установка датчиков протечки воды, утечки газа, уровня СО;

- куда выводить сообщение об аварийной ситуации - на телефон, службу охраны,

доверенному лицу хозяина, хозяину;

- расположение стояков водоснабжения;

Безопасность

-  в каких местах требуется осуществлять видеонаблюдение (предпочтения заказчика);

-  требуется ли скрытое наблюдение (за персоналом, охраной);

-  требуется ли удаленное видеонаблюдение (через Интернет);

-  куда выводить сообщение о тревоге (на телефон, службу охраны и т.д.);

-  охрана на объекте (постоянная или сигнализация на службу охраны);

-  нужна ли охрана периметра, стоянки;

-  требуется ли система контроля доступа - проксима - карта, биометрическая, с помощью

переносной панели управления;

Управление электромеханическими приводами

-   указать помещения с автоматическими шторами затемнения;
	-   указать предполагаемый тип механизмов штор затемнения;

-   высота проемов дверей и окон;

-   автоматические двери и шлагбаумы –  места расположения, тип и т.д.

Мультирум

-   схема расположения телевизоров и видеопанелей (если есть);

-   тип акустики (встраиваемая, навесная);

-   план высот потолков, фальшстен (для встраиваемой акустики);

-   назначение комнат, привязка по мебели;

-   места расположения аудио-видео аппаратуры;

-   возможное место расположения серверной.

Домашний кинотеатр (готовится несколько предложений)

-  тип кинотеатра: проектор или плазма;

-  предпочтения по выбору акустики (в т.ч. внешний вид);

-  предпочтения по выбору компонентов театра;

-  управление театром (пульт ДУ, сенсорная панель, переносная сенсорная панель.).

Спутниковое и эфирное ТВ:

-   предусмотрено ли централизованное эфирное и спутниковое телевидение;

-   предпочтения по выбору спутника, сколько спутников;

-   предполагаемое место размещения антенны (есть ли выход на южн. сторону);

-   на сколько точек предполагается разводить сигнал от эфирного и спутникового ТВ.

Компьютерная сеть и телефония

-  расположение телефонных и компьютерных розеток (вопрос к дизайнерам);

-  количество входящих телефонных линий и их тип (цифра, аналог.);

-  есть ли входящий Интернет;

Система гарантированного электроснабжения

- какие системы необходимо обеспечивать бесперебойным питанием, на какое время,     суммарная электрическая мощность этих систем.